贵重仪器设备技术验收报告

设备名称：

仪器编号：

使用单位：

验收负责人：

验收日期：20     年      月      日

资产设备管理处

二○一六年九月

填 表 说 明

一.验收单位须按验收报告各项要求，认真逐项填写。本报告限用A4纸打印并装订成册。

二.书写验收报告一般应包括以下内容：

      - 设备基本情况：应与合同和到货设备一致，国别及厂商应为生产商国别及名称；

      - 附件、备件：验证乙方是否按照合同约定或有关规定提供完整的上述材料，并在本项中标明；

      - 开箱验收记录：按实际情况描述开箱情况，如根据设备实际情况不需进行开箱验收的，无需填此项；

      - 安装、调试记录：应按照实际情况详细描述；如与厂商代表进行洽谈需备忘的应附于本记录中；如数即插即用等安装调试十分简便的，可在设备验收记录表中一并体现，可不填写此项；

      - 联调情况记录：如不与其他设备联调则不能测试本设备性能的，必须填写；反之可不填写；该表表述的是通过联调验证本设备的性能指标，与大系统设备联调报告不同；

      - 设备技术验收记录：技术验收需严格按合同条款，招投标文件，行业标准、国内国际标准等规定，逐项验收仪器设备功能，考察仪器运行的稳定性和可靠性。必要时请有关专家或专业测试机构进行测试并将验收过程详细记录于此项，有需要可添加附页。

      - 现场培训情况记录：如果设备操作简单，合同未约定验收前培训的，可不填写；

      - 仪器设备操作规程：描述设备的操作流程；

      - 国家职能部门或社会中介机构出具的相关验收文件情况：如有可附于验收情况记录中；随附与厂商洽谈备忘录、索赔文件资料等：如有可附于验收情况记录中；

      - 凡数量和质量有问题的，应在索赔期内，办理补充、退换、索赔等事宜。进口大型精密仪器设备应在到货60天内，由资产设备管理处联系进口代理部门向商检部门申请出证，及时办理索赔事宜。

三.本验收报告是仪器设备档案的重要组成部分。列为永久保管范围，故需用蓝黑或碳素墨水等耐久材料填写书写。要求字迹清晰，书写整齐。

四.验收结束后将该报告及随机材料交校档案管理中心存档。

|  | 设备基本情况登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
|  | 国别厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使 用 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备附件、备件（登记） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 份数 |  |  |  | 序号 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 份数 |  |  |
|  | 设备开箱验收记录（如进行该程序则需填此表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开箱验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备外观情况（对设备包装与外表描述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备资料情况 （设备主配件与合同相符性描述及随机资料统计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装调试记录（如进行该程序则需填此表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装调试时间 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （安装、调试、运行过程及结果等记录、与厂商代表洽谈情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联调情况记录（本设备需与其他设备联调使用的联调后填此表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （时间地点、联调设备构成及功能等情况、调试过程、调试结果、参调人员等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备技术验收记录 （严格按合同条款，招投标文件，行业标准、国内国际标准等规定，验收仪器设备功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （内容：厂家或供应商协助设备使用部门制定与合同、标准规定等逐条验收需要的验收方案，将验收方案附于本验收报告后作为附件。结合验收方案，严格按合同条款、招投标文件、行业标准和国内国际标准等规定，验收仪器设备性能及技术指标。验收记录需写明：1）逐条描述验收方案中写明的验收项目的验收结果。2）仪器设备性能及技术指标与合同规定要求符合程度、验证方式方法、验证标准以及附贴测试资料（包括曲线、图纸、照片等）并加以说明；3）用以验收测试的标准样品，测试仪器的型号规格及性能指标；4）国家职能部门或社会中介机构出具的相关验收文件情况；附贴测试资料（包括曲线、图纸、照片等）并加以说明；5）其他项目。验收过程中不涉及到的项目可不写。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场培训情况记录（如进行该程序则需填此表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （验收前进行的：时间、地点、参加人员、培训内容、过程、效果等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （正规、可用于上墙说明的正式操作规程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开箱验收情况（结合开箱验收记录填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况（结合安装调试及技术验收记录填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 结论意见 |  |  |  |  | 验收小组组长（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收小组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 姓名签字 |  |  | 职称 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保管员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼职档案员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他验收人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他验收人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、技术验收情况：可按照合同、招投标文件约定的内容进行比对描述，以验证是否达到合同规定要求，同时结合行业标准、国内国际标准等规定，对设备技术验收结果进行描述。 2、请详细阐述验收小组结论意见。包括验收通过原因及不合格项目等 - 3、项目负责人即验收小组组长，对设备的开箱验收和技术验收全权负责，请务必监督随机资料的完整性，设备性能的可靠性、真实性、稳定性和使用过程中的安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |